## Sheet1
Pojemność zbiornika	Alfa	kWh potrzebne do ogrzania	Ile za prąd?
		0	0

Moc grzałki (kW) / źródła ciepła (kW)		Czas potrzebny do nagrzania (h)	Czas potrzebny do nagrzania (min)
2		0	0

!!Wypełniamy tylko żółte pola!!
Objaśnienia:
Pojemność zbiornika		Pojemność posiadanego, lub planowanego zbiornika
Alfa		Różnica temperatur, o którą chcemy podnieść wodę np. Chcemy ogrzać wodę z 10ºC do 55ºC, więc alfa będzie wynosić 45ºC (55ºC-10ºC=45ºC)
Moc grzałki (kW) / źródła ciepła (kW)		Moc zainstalowanej grzałki elektrycznej, wyrażona w kilowatach.
kWh potrzebne do ogrzania		Ile energii jest potrzebne do ogrzania wody w zbiorniku
Ile za prąd?		Kilowatogodziny pomnożone przez średnią stawkę (0,60zł) za kilowatogodzinę energii elektrycznej
Czas potrzebny do nagrzania (h)		Czas potrzebny do nagrzania wody w zbiorniku wyrażony w godzinach
Czas potrzebny do nagrzania (min)		Czas potrzebny do nagrzania wody w zbiorniku wyrażony w minutach

Informacje zawarte w tym arkuszu kalkulacyjnym, mają jedynie charakter informacyjny, oraz podane w nich wartości są przybliżone.